## Pg
DCE
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Informations générales - règlement de consultation - Diffusion du DCE 26 décembre 2017 - Devis attendus pour le 31 janvier 2018 au plus tard avec dossier administratif : kbis, assurances, attestations ursaaf au minimum. - Visite des lieux le 11 ou 18 janvier 2018 en prenant rdv : vmatamoro@colesp.org - Questions à adresser au plus tard le 24 janvier 2018 à : karimdehmous@kap-architecture.fr Réponses groupées le 26 janvier 2018. - Démarrage Travaux prévu durant l'été 2018 (fin juillet et Aout) Planning définitif des travaux d'exécution à figer
23 novembre 2017
indice 00
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles 5ème étage, Aile Sud
Colegio de Espana
Cité Universitaire de Paris, 7E, Boulevard Jourdan 75014 Paris

## Lot nº01
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº01: Démolition
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
| Tri et gestion des déchets | PM
1 | Protection des zones non concernées par les travaux et retrait pour stockage du mobilier des chambres 505-506-507 L : couloirs d'accès, sdb chambre 505 | ens | 1 |  | 0
2 | Démolition de cloisons (carreaux de plâtre, plaques de plâtre…) par moyens manuels et chargement manuel des déchets. Inclus le retrait des câbles électriques. L : chambre 505 - 506 - 507 selon plan démolition | m² | 132 |  | 0
3 | Dépose de bloc-porte. Inclus chargement et évacuation dans la benne ou camion L : sdb et porte palière | u | 3 |  | 0
4 | Dépose de carrelage inclus chargement manuel dans la benne. Y compris démolition de la chape le cas échéant L : sdb démolies chambre 506 et 507 | m² | 5 |  | 0
5 | Dépose compléte du parquet existant et accessoires pour remplacement complet (lot rev sols) L : ensemble de la zone de travaux | m2 | 40 |  | 0
6 | Dépose de faïence murale et chargement manuel dans la benne, curage total des murs L : sdb 506 et 507 sur gaines conservées | m² | 7.5 |  | 0
7 | Dépose de faux plafonds en plaques de plâtre et chargement manuel dans la benne. L : Ensemble de la zone de travaux | m² | 68 |  | 0
8 | Dépose complète du circuit de canalisation chauffage (coordination lot plb) | ens. | 1 |  | 0
9 | Dépose compléte du réseau alimentation, évacuation, Mobilier et divers L : sdb existantes | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº02-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº02: Gros oeuvre
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
SANS OBJET
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº03-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº03 : Platrerie, Cloisons, Doublages, Faux plafonds
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Cloison de séparation 2 plaques par parement, à structure simple autoportante, système Placostil 100/48 "PLACO", de 100mm d'épaisseur totale, constituée d'une ossature dont les montants sont séparés de 400 mm, de 2 plaques de plâtre Placoplatre BA 13 "PLACO" constituant le premier et deuxième parement, et d'un isolant constitué de panneau enroulé en laine de verre, PAR "ISOVER", conformément à NF EN 13162, de 45 mm d'épaisseur, placé entre les parements. Bandes adhésives au droit des panneaux et deux couches d'enduits de recouvrement. Nota : parement hydrofuge dans les sdb L : séparation entre chambres et entre chambres et couloir | m² | 63.8 |  | 0
3 | Cloison de séparation 1 plaque par parement, à structure simple autoportante, système Placostil 72/48 "PLACO", de 72mm d'épaisseur totale, constituée d'une ossature dont les montants sont séparés de 400 mm, d'une plaque de plâtre Placoplatre BA 13 "PLACO" constituant le premier et deuxième parement, et d'un isolant constitué de panneau enroulé en laine de verre, PAR "ISOVER", conformément à NF EN 13162, de 45 mm d'épaisseur, placé entre les parements. Bandes adhésives au droit des panneaux et deux couches d'enduits de recouvrement. Nota : parement hydrofuge dans les sdb L : - cloison contre façade - cloisons placards, sdb, cabine douche | m² | 54 |  | 0
4 | Faux plafond et rampants sous toiture continu lisse suspendu avec une structure métallique (12,5+27+27), constitué d'une plaque de plâtre H / NF EN 520 - 1200 / longueur / 13 / bord affiné, avec âme en plâtre hydrofugé, pour zones humides. Y compris fourniture et pose d'une isolation en laine de roche en 2 couches croisées de 200mm d'épaisseur L : Ensemble de la zone de travaux | m² | 68 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº04-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº04 : Revêtements durs sols et murs
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Fourniture de carrelage de sol selon choix Architecte / MOA : reference à déterminer sur base prix 20€ HT le m2 L : sdb | m² | 7.5 | 20 | 150
3 | Pose, découpe et toutes sujétions de carrelage de sol compris rattrapage de niveau, intégration nu fini identique au parquet des chambres L : sdb | m² | 7.5 |  | 0
4 | Fourniture de faïence selon choix Architecte / MOA reference à déterminer sur base prix 20€ HT le m2 L : parois verticales salles d'eau | m² | 52 | 20 | 1040
5 | Pose, découpe et toutes sujétions de faïence murale sur anciens et nouveaux supports dans les sdb des chambres L : sdb | m² | 52 |  | 0
6 | Mise en œuvre d'une étanchéité de douche sous receveur et faïence murale composée d'une primaire d'accrochage, résine d'étanchéité, bande de renfort et/ou nappe d'étanchéité L : sdb chambres 507-506-506B | m² | 14 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 1190
| T.V.A. 10% |  |  |  | 119
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 1309

## Lot nº05-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº05 : Peinture
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | Peinture sur murs: Fourniture et toutes sujétions d’une peinture de finition, mat ou satiné selon localisation, à 3 couches après application d’une couche de primaire d’impression et enduit. Teinte au choix. | m² | 196 |  | 0
3 | Peinture ou vernis sur bois (sur portes et huisserie): Fourniture et toutes sujétions d’une peinture microporeuse aux résines alkydes à 2 couches. Finition laque satinée. Teintes au choix. | m² | 13.4 |  | 0
4 | Peinture sur plafonds horizontaux et rampants : Fourniture et toutes sujétions d’une peinture de finition, blanc mat, à 3 couches après application d’une couche de primaire d’impression et enduit. | m² | 68 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº06-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº06 : Menuiserie Intérieure
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets | PM
2 | fourniture d'un parquet flottant neuf sur l'ensemble de la surface des chambres en dehors des zones en sols durs des salle d'eau. Parquet flottant au choix du MOA / MOE sur base d'un prix de 23€ HT le m2 L : 4 chambres | m² | 53 | 23 | 1219
2 | Pose d'un parquet flottant neuf sur l'ensemble de la surface des chambres en dehors des zones en sols durs des salle d'eau. L : 4 chambres | m² | 53 |  | 0
3 | Fourniture, pose de portes battantes pleines 1 vantail. Finition prépeinte couleur blanche Dimensions : 204x73 L : sdb chambres 507-506-506B | u | 3 |  | 0
4 | Fourniture, pose de porte palière avec accessoires et finition d'encadrement, seuil, serrure et poignée indentique à l'existant Dimensions : 204x83 L : sdb chambres 506B | u | 1 |  | 0
5 | Dépose soignée de la porte de la chambre 506 pour réemploi dans le cadre de la redistribution de l'accès. Compris stockage, pose avec tout accessoire, mise en jeu, scellement bati. Dimensions : 204x83 L : sdb chambres 506 | u | 1 |  | 0
6 | Fourniture et pose de plinthes en bois à peindre essence sapin ou medium, prépeinte, hauteur 80mm | ml | 85 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 1219
| T.V.A. 7% |  |  |  | 67.045
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 1286.045

## Lot nº07-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº07: Plomberie - vmc
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets, consignation avant démolition, maintien point d'eau pendant le chantier, maintien wc et lave main pendant le chantier | ens | 1 |  | 0
Plomberie
Les évacuations en colonnes EU seront réalisées en PVC adéquates à la fonction et aux diamètres appropriés, selon DTU 60,1 et autres. Pour évacuations des EU, ventilations primaires et secondaires selon DTU 60.11
Les alimentations eau froide et eau chaude seront réalisées en tube PE, aux diamètres appropriés, y compris vannes à boisseau sphérique, et manchons.
Les alimentations eau froide et eau chaude respecteront les débits suivant les DTU 60.11
Sections de tuyauteries pour information :
Alimentation - Évacuation
lave vaisselle 10/12 - 50
lave linge 12/14 - 50
lavabo 12/14 - 40
WC 10/12 - 100
évier de cuisine 12/14 - 50
baignoire 14/16 - 50
douche 12/14 - 50
Les jonctionnements et empattements des tubes seront exécutés par raccords à brasés, ces brasures seront de type forte ou de type à l'argent suivant les emplacements et utilisation (La soudure à l'étain est interdite).
La qualité et la mise en œuvre des tubes et raccords divers seront conformes, au DTU 60.31, et aux avis CSTB. L'Entreprise devra la totalité des fourreaux qui seront à poser pour chacune des traversées de murs, planchers et cloisons.
L'Entrepreneur devra la fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires. Tous les appareils seront de couleur blanche. L'ensemble des équipements appareils sanitaires, robinetterie, et accessoires auront le label NF, suivant la norme NF D 12.203.
SALLE D'EAU DES CHAMBRES 506-506B-507
1 | Fourniture, pose et raccordement de toilettes en porcelaine sanitaire posé au sol marque Roca modèle Inspira ou équivalent Cuvette en porcelaine à évacuation duale Dimensions: 370 x 600 x 760 | u | 3 |  | 0
2 | Fourniture, pose et raccordement d'un bac de douche anti-dérapant modèle Easy de chez Roca, Receveur de douche céramique à poser avec antidérapant, bonde Ø 60 non comprise Dimensions: Longueur: 800 mm / Largeur: 800 mm / Hauteur: 80 mm. | u | 2 |  | 0
3 | Fourniture, pose et raccordement d'un bac de douche rectangulaire anti-dérapant modèle Malta de chez Roca. Receveur de douche céramique à poser avec antidérapant, bonde Ø 60 non comprise Dimensions: Longueur: 1000 mm. Largeur: 700 mm. Hauteur: 80 mm. L : sdb chambre 506B | u | 1 |  | 0
4 | Création d'une étanchéité de sécurité sous le bac à douche au sol et sur les parois de la cabine. | u | 3 |  | 0
5 | Fourniture et pose de colonne de douche Deck de chez Roca ou équivalent. Colonne de douche thermostatique avec tablette, douche de tête ronde, réglable en hauteur - 800mm à 1200mm - et rotative, avec douchette à main Sensum Round 130 (4 fonctions) sur support coulissant, et flexible PVC satiné. Dimensions:Largeur: 562 mm. Hauteur: 1345 mm. | u | 3 |  | 0
6 | Paroi de douche Ura de chez Roca ou équivalent Porte pivotante à 90°, à installer entre 2 murs Dimensions: Longueur: 800 mm / Hauteur: 1900mm. L : sdb 507-506 | u | 2 |  | 0
7 | Paroi de douche Ura de chez Roca ou équivalent Paroi frontale 1 panneau fixe 1 panneau coulissant. Réversible. Possibilité de montage avec 1 côté fixe LF en retour Dimensions:Longueur: 1100 mm.Hauteur: 1900 mm. L : sdb 506B | u | 1 |  | 0
8 | Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble Meuble vasque 65 cm blanc, modèle Galice de chez Leroy merlin ou équivalent comprenant vasque, plan vasque et meuble sous vasque, mirroir ref Réf 71752870 L : sdb 507-506-506B | u | 3 |  | 0
9 | Fourniture, pose et raccordement d'un robinet pour vasque: Mitigeur de lavabo chromé, GROHE Start ou équivalent. L : sdb 507-506-506B | u | 3 |  | 0
10 | Fourniture et pose d'un porte serviette marque Leroy merlin, modèle acier 2 barres fixes quaddro L : sdb 507-506-506B | u | 3 |  | 0
Chauffage
11 | Reprise complète du réseau existant d'alimentation des radiateurs à eau avec production depuis la chaudière. Prestation incluant la consignation et modification des circuits existant pour adaptation à la nouvelle distribution des espaces. La prestation inclut de déposer et reposer les radiateurs existant selon plan projet et besoins de la nouvelle distribution et en créant un réseau spécifique pour la nouvelle chambre 506B | ens | 1 |  | 0
VmC
12 | Reprise complète du réseau existant de ventilation mécanique depuis la source et colonnes existantes. Prestation incluant la modification des circuits existant pour adaptation à la nouvelle distribution des espaces. La prestation inclut de consigner et reprendre le réseau existant selon plan projet et besoins de la nouvelle distribution et en créant un réseau spécifique pour la nouvelle chambre 506B. Les cheminements sont dans les plénum de faux plafonds | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 7% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº08-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº08: Electricité
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
1 | Tri et gestion des déchets, consignation avant démolition, installation provisoire de chantier | ens | 1 |  | 0
Le présent descriptif correspond à des travaux de mise en conformité et rénovation des installations électriques selon les normes.
L'entreprise devra une installation complète jusqu'aux installations lumières, PC, etc, définis au présent CCTP.
Les travaux auront pour origine le tableau général divisionnaire situé à l'étage puis les tableaux à prévoir à l'entrée de chaque chambre remplacé dans le cadre des travaux de rénovation
Les travaux seront effectués sous fourreaux encastrés au sol et murs, cloisons y compris raccords de plâtre à la demande.
L'installation sera conforme aux prescriptions de la Norme C 15.100 , aux exigences du Label Confort Electrique, ainsi qu'aux dispositions EDF concernant le comptage électronique. A savoir :
Nouveau tableau de comptage conforme aux nouvelles dispositions EDF:
. Disjoncteur de branchement différentiel sélectif 500 mA type Baco ou équivalent
. Disjoncteurs differentiels 30 mA en tête de circuits PC + Pièces humides
. Protections de chaque circuit terminal par disjoncteur magnéto-thermique divisionnaire
. Bornier de terre
. Bornier neutre
. Etiquettes de repérage de chaque circuit
Appareillage
Appareillages LEGRAND collection Axolute Chrome ou équivalent. Conjoncteurs muraux encastrés, modèle agréé Télécom, type Legrand série Axolute Chrome ou équivalent. Radio / Télévision coaxiaux sous fourreaux encastrés.
Toute la filerie des éléments déplacés ou créés devra être encastrée sous fourreaux dans les doublages des faux plafond, cloisons, sols et murs. Aucune goulotte ne sera acceptée.
Nota : sur plans electricité sont repérés les éléments existants, conservés ou à créer.
Chambre 507
2 | Interrupteur VV | u | 1 |  | 0
3 | Plafonnier | u | 1 |  | 0
4 | Prise en plinthe | u | 2 |  | 0
5 | Prise haute (hauteur plan travail) | u | 3 |  | 0
6 | Prise FTP cat 06 | u | 1 |  | 0
Salle de bain 507
7 | Interrupteur | u | 2 |  | 0
8 | Spot encastré faux-plafonds orientables 2 têtes | u | 1 |  | 0
9 | applique murale mirroir éclairé | u | 1 |  | 0
10 | Prise haute | u | 2 |  | 0
Chambre 506
11 | Alimentation lecteur badge contrôle d'accès porte palière déplacée | u | 1 |  | 0
12 | Interrupteur VV | u | 1 |  | 0
13 | Plafonnier | u | 1 |  | 0
14 | Prise en plinthe | u | 2 |  | 0
15 | Prise haute (hauteur plan travail) | u | 3 |  | 0
16 | Prise FTP cat 06 | u | 1 |  | 0
Salle de bain 506
17 | Interrupteur | u | 2 |  | 0
18 | Spot encastré faux-plafonds orientables 2 têtes | u | 1 |  | 0
19 | applique murale mirroir éclairé | u | 1 |  | 0
20 | Prise haute | u | 2 |  | 0
Chambre 506B
21 | Alimentation lecteur badge contrôle d'accès porte palière nouvelle | u | 1 |  | 0
22 | Interrupteur VV | u | 1 |  | 0
23 | Plafonnier | u | 1 |  | 0
24 | Prise en plinthe | u | 2 |  | 0
25 | Prise haute (hauteur plan travail) | u | 3 |  | 0
26 | Prise FTP cat 06 | u | 1 |  | 0
Salle de bain 506B
27 | Interrupteur | u | 2 |  | 0
28 | Spot encastré faux-plafonds orientables 2 têtes | u | 1 |  | 0
29 | applique murale mirroir éclairé | u | 1 |  | 0
30 | Prise haute | u | 2 |  | 0
Chambre 505
31 | Interrupteur VV | u | 1 |  | 0
32 | Plafonnier | u | 1 |  | 0
33 | Prise en plinthe | u | 2 |  | 0
34 | Prise haute (hauteur plan travail) | u | 3 |  | 0
35 | Prise FTP cat 06 | u | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 7% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº09-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº09 : Agencement
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
Généralités : Les agencements décrits devront être développés par l'entrepreneur sur plans comprenant détails de finition, raccord, assemblages permettant la bonne compréhesion de chaque ensemble. Ces plans seront validés par la MOA MOE avant fabrication. Des échantillons seront proposés par l'entreprise pour validation. Les côtes seront relevés sur site après démolition et platrerie.
Chambre 507
1 | BUREAU Selon plan agencement de Bureau F&P ensemble agencé formant un bureau composé d'un plan de travail de longueur 2m80 x 65cm de large et d'un rangement avec tirroir. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs, les accessoires, les poignées de tirage, fixation invisibles et raccords de finition Plan de travail bureau et étagère placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer | ens | 1 |  | 0
2 | ARMOIRE Selon plan agencement armoire dressing. F&P ensemble agencé selon plan formant une armoire de dressing. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs étagères, les accessoires, les poignées de tirage ou pushout, fixation invisibles et raccords de finition. Agencement intérieur en panneaux mélaminés de couleur blanche Façade 2 vantaux battants avec charnières invisibles placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 250cm, largeur 90cm | ens | 1 |  | 0
Chambre 506
3 | BUREAU Selon plan agencement de Bureau F&P ensemble agencé formant un bureau composé d'un plan de travail de longueur 2m70 x 65cm de large et d'un rangement avec tirroir. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs, les accessoires, les poignées de tirage, fixation invisibles et raccords de finition Plan de travail bureau et étagère placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer | ens | 1 |  | 0
4 | ARMOIRE Selon plan agencement armoire dressing. F&P ensemble agencé selon plan formant une armoire de dressing. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs étagères, les accessoires, les poignées de tirage ou pushout, fixation invisibles et raccords de finition. Agencement intérieur en panneaux mélaminés de couleur blanche Façade 2 vantaux battants avec charnières invisibles placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 250cm, largeur 97cm | ens | 1 |  | 0
Chambre 506B
5 | BUREAU Selon plan agencement de Bureau F&P ensemble agencé formant un bureau composé d'un plan de travail de longueur 3m15 x 65cm de large et d'un rangement avec tirroir. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs, les accessoires, les poignées de tirage, fixation invisibles et raccords de finition Plan de travail bureau et étagère placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer | ens | 1 |  | 0
6 | ARMOIRE Selon plan agencement armoire dressing. F&P ensemble agencé selon plan formant une armoire de dressing. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs étagères, les accessoires, les poignées de tirage ou pushout, fixation invisibles et raccords de finition. Agencement intérieur en panneaux mélaminés de couleur blanche Façade 1 vantail battant avec charnières invisibles placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 250cm, largeur 63cm | ens | 1 |  | 0
7 | TABLE DE NUIT Selon plan agencement table de nuit F&P ensemble agencé selon plan formant une table de nuit. L'ensemble comprend un plan de table, 2 tirroirs, les accessoires, les poignées de tirage, fixation invisibles et raccords de finition. Agencement intérieur en panneaux mélaminés de couleur blanche Façade 1 vantail battant avec charnières invisibles placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 50cm, largeur 37cm, profondeur 65cm | ens | 1 |  | 0
Chambre 505
8 | BUREAU Selon plan agencement de Bureau F&P ensemble agencé formant un bureau composé d'un plan de travail de longueur 3m05 x 65cm de large et d'un rangement avec tirroir. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs, les accessoires, les poignées de tirage, fixation invisibles et raccords de finition Plan de travail bureau et étagère placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer | ens | 1 |  | 0
9 | ARMOIRE Selon plan agencement armoire dressing. F&P ensemble agencé selon plan formant une armoire de dressing. L'ensemble comprend les portes , les éléments intérieurs étagères, les accessoires, les poignées de tirage ou pushout, fixation invisibles et raccords de finition. Agencement intérieur en panneaux mélaminés de couleur blanche Façade 1 vantail battant avec charnières invisibles placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 250cm, largeur 90cm | ens | 1 |  | 0
10 | TABLE DE NUIT F&P ensemble agencé selon formant une série de 5 tablettes dans la niche. L'ensemble comprend les fixations invisibles et raccords de finition avec placage stratifié type Oberflex ou équivalent, à déterminer Dimensions : hauteur 50cm, largeur 40cm, profondeur 62cm | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 7% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## Lot nº10-
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles |  | logo entreprise
5ème étage, Aile Sud
Lot nº10: Menuiserie extérieure - charpente-couverture
Num | Description | Unité | Quantité | Px. Unit. | Total
Chambre 507
1 | Depose et remplacement de la fenetre de toiture type velux : La prestation inclut la dépose de l'ensemble menuisé et accessoires, la pose d'une nouvelle fenetre de toit à ouverture à projection de largeur équivalente mais de hauteur supérieur, y compris la modification du chevêtre de la charpente (bois ou métal). Dimensions (à vérifer sur site) : hauteur 118cm largeur 94cm La prestation inclut la reprise de la couverture en ardoise à l'identique. | ens | 1 |  | 0
Chambre 506
2 | Depose et remplacement de la fenetre de toiture type velux : La prestation inclut la dépose de l'ensemble menuisé et accessoires, la pose d'une nouvelle fenetre de toit à ouverture à projection de largeur équivalente mais de hauteur supérieur, y compris la modification du chevêtre de la charpente (bois ou métal). La position de la fenêtre est modifiée par rapport à l'existant : la prestation inclut la création du chevêtre en déplacement. Dimensions (à vérifer sur site) : hauteur 118cm largeur 94cm La prestation inclut la reprise de la couverture en ardoise à l'identique. | ens | 1 |  | 0
Chambre 506B
3 | Fourniture et pose d'une fenetre de toiture type velux : La prestation inclut la pose d'une nouvelle fenetre de toit à ouverture à projection, la création du chevêtre de la charpente (bois ou métal). Dimensions (à vérifer sur site) : hauteur 118cm largeur 94cm La prestation inclut la reprise de la couverture en ardoise à l'identique. | ens | 1 |  | 0
Chambre 505
4 | Depose et remplacement de la fenetre de toiture type velux : La prestation inclut la dépose de l'ensemble menuisé et accessoires, la pose d'une nouvelle fenetre de toit à ouverture à projection de largeur équivalente mais de hauteur supérieur, y compris la modification du chevêtre de la charpente (bois ou métal). Dimensions (à vérifer sur site) : hauteur 118cm largeur 94cm La prestation inclut la reprise de la couverture en ardoise à l'identique. | ens | 1 |  | 0
| Montant total H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 7% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## recap
Transformation de 3 chambres en 4 chambres individuelles
5ème étage, Aile Sud
Récapitulatif
Num | Lot | Total
1 | Lot nº01: Démolition
2 | Lot nº02: Gros oeuvre
3 | Lot nº03 : Platrerie, Cloisons, Doublages, Faux plafonds
4 | Lot nº04 : Revêtements durs sols et murs
5 | Lot nº05 : Peinture
6 | Lot nº06 : Menuiserie Intérieure
7 | Lot nº07: Plomberie - vmc
8 | Lot nº08: Electricité
9 | Lot nº09 : Agencement
10 | Lot nº10: Menuiserie extérieure - divers façade
| Montant total H.T. | 0
| T.V.A. 10% | 0
| Montant total T.T.C. | 0